## Results
Results
LRMC $/kWh | 0.016272

## Inputs
Inputs
WACC | 3.594%
Asset Life | 35.6224

## AIC Calculation
Average Incremental Cost (AIC) Calculation
| NPV Calc | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | 2036/37 | 2037/38 | 2038/39 | 2039/40 | 2040/41 | 2041/42 | 2042/43 | 2043/44 | 2044/45
Capex June $ 2025 per annum |  | 29530000 | 11140000 | 15310000 | 9370000 | 10060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Annualised Capex June $ 2025 per annum |  | 1482775.5077 | 559367.3944 | 768753.5734 | 470491.2464 | 505137.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative Annual Capex June $ 2025 per annum | 48197027.9602 | 1482775.5077 | 2042142.902 | 2810896.4754 | 3281387.7218 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022 | 3786525.6022
Incremental OPEX June $ 2025 per annum | 27538572.2605 | 921572.9 | 1263128.2 | 1395767.3 | 1593211.2 | 1719678.3 | 1844310.535 | 1966676.7294 | 2087909.9035 | 2209143.0776 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313
Incremental export between 10am - 4pm (kWh) for systems below 30kW |  | 28321550.883 | 27709939.917 | 27467392.0297 | 30167284.6846 | 28938801.9787 | 31416364.1841 | 34237572.6233 | 35800033.5663 | 39083727.0527 | 39413688.5804 | 43077747.7199 | 46490332.951 | 46722225.4006 | 49736631.9878 | 52291867.3131 | 54694026.9552 | 52895389.0725 | 54965997.2395 | 57018864.9395 | 59019158.3752
Cumulative incremental export kWh | 4654480212.8829 | 28321550.883 | 56031490.8 | 83498882.8297 | 113666167.5143 | 142604969.493 | 174021333.6771 | 208258906.3004 | 244058939.8667 | 283142666.9194 | 322556355.4997 | 365634103.2196 | 412124436.1706 | 458846661.5712 | 508583293.5589 | 560875160.872 | 615569187.8272 | 668464576.8998 | 723430574.1393 | 780449439.0788 | 839468597.454
LRMC $/kWh | 0.016272

## Energy and Expenditure Forecast
Expenditure and Incremental Energy Forecast
|  |  | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | 2036/37 | 2037/38 | 2038/39 | 2039/40 | 2040/41 | 2041/42 | 2042/43 | 2043/44 | 2044/45
| Expenditure (Capex) June $ 2025 per annum |  | 29530000 | 11140000 | 15310000 | 9370000 | 10060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Expenditure (Opex) June $ 2025 per annum |  | 921572.9 | 1263128.2 | 1395767.3 | 1593211.2 | 1719678.3 | 1844310.535 | 1966676.7294 | 2087909.9035 | 2209143.0776 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313 | 2329243.2313
| Opex Forecast Rate | [6 empty] | 7.247% | 6.635% | 6.164% | 5.806% | 5.437% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Incremental Capacity since 2024/25 | kW | 182661.006 | 357378.4556 | 508417.418 | 648947.7742 | 786452.5853 | 925082.0591 | 1063978.4261 | 1204500.0155 | 1344882.2574 | 1484988.8858 | 1619920.5 | 1743920.713 | 1855108.2769 | 1958958.1902 | 2058802.5874 | 2154115.4812 | 2247940.5524 | 2337848.4355 | 2425928.4147 | 2514344.6351
| Annual incremental export from augmentation | kWh | 50766720 | 49670400 | 49235630 | 54075220 | 51873150 | 56314210 | 61371260 | 64171990 | 70058050 | 70649510 | 77217380 | 83334480 | 83750150 | 89153510 | 93733800 | 98039700 | 94815620 | 98527210 | 102207000 | 105792550
72.38% | Incremental Solar generated below 30kW systems | kWh | 36744442.7903 | 35950937.3694 | 35636255.2038 | 39139101.9089 | 37545265.7278 | 40759660.4158 | 44419902.4881 | 46447042.7732 | 50707313.9692 | 51135406.7853 | 55889165.2214 | 60316660.8522 | 60617518.6294 | 64528416.4064 | 67843584.3721 | 70960151.6077 | 68626594.8384 | 71313006.4564 | 73976401.5534 | 76571586.6834
77.08% | Incremental Solar generated between 10am - 4pm | kWh | 28321550.883 | 27709939.917 | 27467392.0297 | 30167284.6846 | 28938801.9787 | 31416364.1841 | 34237572.6233 | 35800033.5663 | 39083727.0527 | 39413688.5804 | 43077747.7199 | 46490332.951 | 46722225.4006 | 49736631.9878 | 52291867.3131 | 54694026.9552 | 52895389.0725 | 54965997.2395 | 57018864.9395 | 59019158.3752

## Expenditure Input
Expenditure June $m 2025
|  | Capex |  |  |  |  | Opex
Business Cases | Expenditure Programs | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30
5.7.3 - CER Compliance - Business case | DER007 - DER Compliance | 1.39 | 1.28 | 0.93 | 1.17 | 1.06 | 0.31483 | 0.52095 | 0.52095 | 0.5889 | 0.5889
5.7.4 - CER Integration - Business Case | DER001 - LV Management | Capex 2025/26: 3.31; Capex 2026/27: 0.39; Capex 2027/28: 0.87; Capex 2028/29: 0.09; Capex 2029/30: 0.24
5.7.4 - CER Integration - Business Case | DER002 - Hosting capacity - Voltage - HV | Capex 2025/26: 7.2; Capex 2026/27: 3.78
5.7.4 - CER Integration - Business Case | DER015 - Flexible Exports System Maintenance and Scaling | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.76 | 0.49 | 0.60674 | 0.74218 | 0.87482 | 1.0043 | 1.1308
5.7.4 - CER Integration - Business Case | DER018 - Low Voltage Management - Export Capacity | Capex 2025/26: 16.96; Capex 2026/27: 4.91; Capex 2027/28: 12.62; Capex 2028/29: 7.1; Capex 2029/30: 8.03
5.7.6 - Network Visibility - Business Case | DER013 - SCADA Metering to Feeders | Capex 2025/26: 0.19; Capex 2026/27: 0.3; Capex 2027/28: 0.27; Capex 2028/29: 0.25; Capex 2029/30: 0.24
|  | 29.53 | 11.14 | 15.31 | 9.37 | 10.06 | 0.92157 | 1.2631 | 1.3958 | 1.5932 | 1.7197